ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА

КЛАПАНЫ ПЫЛЕГАЗОВОЗДУХОПРОВОДОВ

КРУГЛЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПГВУ

| Наименование организации: |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Телефон/факс: |  |
| E-mail: |  |
| Ориентировочный срок поставки: |  |
| Место установки (наименование организации, город, страна): |  |
| Количество, шт___________________________ |  |

| Объект установки клапана: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип воздуховода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прямоугольный (квадратный) ☐ |  |  |  |  |  |  | Круглый ☐ |  |  |  |  |  |  |
| Высота (внутренняя) А, мм |  |  |  |  |  |  | Диаметр трубопровода D, мм |  |  |  |  |  |  |
| Ширина (внутренняя) В, мм |  |  |  |  |  |  | Диаметр внутренний D1, мм |  |  |  |  |  |  |
| Толщина металла S, мм |  |  |  |  |  |  | Толщина металла S, мм |  |  |  |  |  |  |
| Материал воздуховода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ст 3 | 09Г2С |  | AISI 430 |  | AISI 304 |  |  |  | AISI 321 | AISI 316 |  | _______ (другой) |
| ☐ | ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  |  |  | ☐ | ☐ |  | ☐ |
| Температура перемещаемой среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От -50°С до 200 °С |  | От 200°С до 300 °С |  |  |  |  |  | До 400 °С |  |  | ________________ (другая) |  |  |
| ☐ |  | ☐ |  |  |  |  |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  |
| Давление перемещаемой среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 4000 Па |  |  |  |  |  | 4000÷15000 Па |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |

| Требуемые размеры клапана одноосного прямоугольного: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A, мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B, мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L, мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L1, мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L2, мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крутящий момент на валу, Н*м |  |  |  |  |
| Требуемые размеры клапана двухосного прямоугольного: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A, мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B, мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L, мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L1, мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L2, мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | h, мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крутящий момент на валу, Н*м |  |  |  |  |
| Требуемые размеры клапана трёхосного прямоугольного: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A, мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B, мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L, мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L1, мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L2, мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крутящий момент на валу, Н*м |  |  |  |  |
| Требуемые размеры клапана четырёхосного прямоугольного: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A, мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B, мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L, мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L1, мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L2, мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | h, мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крутящий момент на валу, Н*м |  |  |  |  |
| Требуемые размеры клапана пятиосного прямоугольного: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A, мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B, мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L, мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L1, мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L2, мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крутящий момент на валу, Н*м |  |  |  |  |
| Требуемые размеры клапана многоосного прямоугольного: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A, мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B, мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L, мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L1, мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L2, мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | h, мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крутящий момент на валу, Н*м |  |  |  |  |
| Требуемые размеры клапана круглого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Д1, мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Д2, мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Д3, мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L, мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | L1, мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d, мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | d1, мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n, мм |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Крутящий момент на валу, Н*м |  |  |  |  |
| Требуемые размеры осевого направляющего аппарата (клапана) с поворотными лопатками круглого сечения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D, мм |  | D1, мм | D2, мм |  | D3, мм | D4, мм |  | n, мм |  | d, мм | H, мм |  | h, мм | Крутящий момент на валу, Н*м |  |  |
| Материал клапана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ст 3 |  | 09Г2С |  | AISI 430 |  |  | AISI 304 |  | AISI 321 |  |  | AISI 316 |  |  | _______ (другой) |
| ☐ |  | ☐ |  | ☐ |  |  | ☐ |  | ☐ |  |  | ☐ |  |  | ☐ |
| ☐ |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поставка дополнительных ответных фланцев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Да |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип привода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ручной |  |  |  |  |  |  |  | Исполнительный механизм МЭО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ☐ |  |  |  |  |  |  |  | ☐ |  |  |  |  |  |  |  |  |

Особые требования заказчика: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________